[bookmark: _GoBack]项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）医用无菌型超声耦合剂比选采购项目（医工）
项目编号：23AT46078006221
数    量：采购期限3年
技术参数：
1.医用无菌型超声耦合剂，用于如下操作：
(1)术中超声穿刺活检等在创口、创面、非完好粘膜和非完好皮肤上进行的超声诊断和治疗操作；
(2)经阴道、直肠、食管等接触完好粘膜的超声诊断和治疗操作；
(3)在新生儿、婴儿身上进行的超声诊断和治疗操作。
2. 250ml左右。

