项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）电切环比选采购项目（医工）

项目编号：23AT46078006341

数    量：采购期限3年

技术参数：

- 双极电切环，

- 21Fr，

- 与 STORZ宫腔镜26020FA/27020FA配套使用。