项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）双气囊小肠镜外套管比选采购项目（医工）

项目编号：23AT46078006340

数    量：采购期限3年

技术参数：

一、内镜用外套管

1 插入部外径≤13.2 mm，

2★ 插入部内径≤10.8mm，

3 全长≥1450mm，

4 兼容科室现有富士双气囊小肠镜。