[bookmark: _GoBack]项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）双气囊小肠镜外套管比选采购项目（医工）
项目编号：23AT46078006340
数    量：采购期限3年
技术参数：
一、内镜用外套管
1 插入部外径≤13.2 mm， 
2★ 插入部内径≤10.8mm，
3 全长≥1450mm，
4 兼容科室现有富士双气囊小肠镜。
