项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）鼻科弯钻头比选采购项目（医工）

项目编号：23AT46078006701

数    量：采购期限3年

技术参数：

1.粗金刚砂磨头  刃部直径3mm和4mm及4.5mm，刀头长度170mm；

2.不锈钢橄榄钻头  刃部直径3mm和4mm，刀头长度175mm；

3.不锈钢火柴头型切削头  刃部直径3mm，刀头长度175mm；

4.不锈钢火柴头型磨头  刃部直径3mm，刀头长度175mm。

5.产品主要用于鼻窦及颅底肿瘤手术中，骨质的磨除。