[bookmark: _GoBack]项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）鼻科弯钻头比选采购项目（医工）
项目编号：23AT46078006701
数    量：采购期限3年
技术参数：
1.粗金刚砂磨头  刃部直径3mm和4mm及4.5mm，刀头长度170mm；
2.不锈钢橄榄钻头  刃部直径3mm和4mm，刀头长度175mm；
3.不锈钢火柴头型切削头  刃部直径3mm，刀头长度175mm；
4.不锈钢火柴头型磨头  刃部直径3mm，刀头长度175mm。
5.产品主要用于鼻窦及颅底肿瘤手术中，骨质的磨除。
