项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）便携式脉氧仪比选采购项目（医工）
项目编号：23AT46078006713
[bookmark: _GoBack]数    量：本次1台，单次
技术参数：
1.便携式心电监护血氧仪
2.塑料或金属材质
3.规格20x10x6cm(左右）
4.重量1kg(左右）
5.可充电蓄电
