[bookmark: _GoBack]项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）疫苗使用医用冷藏箱比选采购项目（医工）
项目编号：23AT46078007127
数    量：本次1台，单次
技术参数：
1.医用2-8摄氏度的医用冷藏箱；
2.具有湿度调节功能；
3.容积在400-500L；
4.★有冷链连接线的接入孔。
