项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）D3羟丁酸（D3H）测定试剂比选采购项目（医工）
项目编号：23AT46078007246
数    量：采购期限3年
技术参数：
[bookmark: _GoBack]1.用于体外定量测定人血清中β-羟基丁酸（D3 羟丁酸）的含量；
2.方法学：β－羟丁酸脱氢酶法；
3.开放试剂，可适配我院全自动生化分析仪；
4.请报齐各规格。


