项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）STORZ外鞘內鞘、STORZ刨削系统防水帽比选采购项目（医工）

项目编号：23AT46033507641

数    量：采购期限3年

技术参数：

1、STORZ 外鞘：26154BO，STORZ宫腔镜连续冲洗操作鞘，外径6.0mm，1个开关和1个LUER锁适配器，用于外鞘26154 BI。

2、STORZ 内鞘：26154BI，STORZ宫腔镜操作鞘，外径5.4mm，具有5Fr.通道用于工作器械，1个开关和1个LUER锁适配器，用于内鞘26154BO。

3、STORZ刨削系统防水帽：STORZ宫腔镜刨削系统防水帽；

普通防水帽：刨削系统防水帽。