项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）医用音叉比选采购项目（医工）

项目编号：23AT46033507640

数    量：本次6台，采购期限3年

技术参数：

医用音叉

1、频率组合：128HZ、256HZ、512HZ、1024HZ、2048HZ。

2、材质：铝合金。