项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）坐厕椅（坐便椅）比选采购项目（医工）

项目编号：23AT46033507671

数    量：采购期限3年

技术参数：

1. 用于不能如厕的危重患者床边使用，保证患者安全及生理需要；

2. 稳定牢固，防滑扶手，可掀座板，防滑脚垫，大容量便桶；

3. 钢材椅架，质优，使用周期长；

4. 请报齐各规格。