项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）研磨珠【组织研磨仪Tiss-24（净信/上海）配套耗材】比选采购项目（医工）
项目编号：23AT46078007243
数    量：采购期限3年
技术参数：
1、组织研磨仪（净信/上海Tiss-24）配套耗材。
2、规格：约3mm。
3、材质：合金钢、氧化锆。
4、适用研磨方式：湿磨、干磨、低温研磨。
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