[bookmark: _GoBack]项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）抓钳比选采购项目（医工）
项目编号：23AT46078007418
数    量：单次
技术参数：
1.3mm 2×3teeth
2.宫腔冷切手术系统
3.分离子宫肌瘤和肌壁间的界限
4.宫腔镜下子宫肌瘤挖除时使用
