[bookmark: _GoBack]项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）一次性宫腔压迫球囊套件、一次性使用子宫颈扩张球囊导管比选采购项目（医工）
项目编号：23AT46033507868
数    量：采购期限2年
技术参数：
（一）一次性宫腔压迫球囊套件：用于产程中出血的子宫填塞止血；
（二）一次性使用子宫颈扩张球囊导管：用于足月引产对成熟度不佳的宫颈机械扩张，促进分娩；
以上耗材需满足：
1.产品需具有无菌性、良好的生物相容性及足够好的弹性；
2.请报齐各规格。
