项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）尿道扩张器比选采购项目（医工）

项目编号：23AT46033508119

数    量：本次10个，采购期限3年

技术参数：

尿道扩张器 Ф2（F6），男性

尿道扩张器 Ф2.5（F7），男性

尿道扩张器 Ф3（F9），男性

尿道扩张器 Ф3.5（F10），男性

尿道扩张器 Ф4（F12），男性

尿道扩张器 Ф4.5（F13），男性

尿道扩张器 Ф5（F15），男性

尿道扩张器 Ф5.5（F16），男性

尿道扩张器 Ф6（F18），男性

尿道扩张器 Ф6.5（F20），男性

尿道扩张器 Ф7（F21），男性

尿道扩张器 Ф7.5（F22），男性

尿道扩张器 Ф8（F24），男性

尿道扩张器 Ф8.5（F26），男性