项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）一次性胸腔留置引流导管比选采购项目（医工）

项目编号：23AT46033508267

数    量：采购期限3年

技术参数：

1.用于胸腔内积气、积液、积脓的穿刺引流，满足由体外向体内置管要求；

2.多个侧孔，猪尾形设计，猪尾状可有效进行引流及预防脱落；柔软有弹性，进入人体后，可自动软化；生物相容性好；

3.套包内含留置引流导管(带止流夹)、导引穿刺针、导丝(配导丝控制手柄)、扩张器等；

4.请报齐各规格 （6F、 8F、 10F、12F等）。