项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）值班床床垫、抢救床床垫比选采购项目（医工）

项目编号：24AT46033500090

数    量：采购期限3年

技术参数：

1. 值班床床垫：规格：200cm*90cm*2.5kg；材质：长绒棉，全棉纱网布套；

2. 抢救床床垫：规格：195cm*55cm*5cm、195cm*55cm*10cm，材质：内芯海绵，牛津防水布套。