项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）一次性使用无菌溶药螺口注射器（机用型）比选采购项目（医工）

项目编号：24AT46033500412

数    量：采购期限3年

技术参数：

1、与自动配药机器人配套使用；

2、在用配药机器人品牌：意大利AEA srl./APOTECA，型号：APOTECAchemo Rev C；

3、请报齐各规格：如：5ml、20ml、50ml等。