项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）血小板抗体检测试剂（固相凝集法）比选采购项目（医工）

项目编号：24AT46033500583

数    量：采购期限3年

技术参数：

1.用于血小板抗体筛查及血小板交叉配型试验；

2.方法学：固相凝集法；

3.试剂符合国家政策指南要求；

4.需与院内平板离心机配套使用，若不匹配请一并报价；

5.请报齐各规格及配套辅材、校准品、质控品等。