项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）ABI 3500DX 基因分析仪配套耗材比选采购项目（医工）

项目编号：24AT46033500755

数    量：采购期限3年

技术参数：

1.高分子分离胶：以分离已知大小范围的 DNA 片段，能检测384 个及960个样本；

2.离子缓冲液（阴/阳）；

3.甲酰胺进样溶剂；

4.8道毛细管；

5.请报齐各规格及配套辅材、校准品、质控品等。