项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）血红蛋白试剂片比选采购项目（医工）

项目编号：24AT46033501031

数    量：采购期限3年

技术参数：

1.用于儿童体检血红蛋白含量检测；

2.方法学：干式化学法；

3.与院内血红蛋白分析仪配套使用，若不匹配，设备请一并报价；

4.请报齐各规格及配套辅材、质控品等。