项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）氩气电极比选采购项目（医工）

项目编号：24AT46033501032

数    量：采购期限2年

技术参数：

氩气电极

1.用于气道止血、消融；

2.直喷或侧喷，带过滤器；

3.需与院内德国erbe氩气刀配套使用。若不配套，设备请一并报价；

4.请报齐各规格。