项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）一次性泪道引流管比选采购项目（医工）

项目编号：24AT46033501029

数    量：采购期限2年

技术参数：

1.用于泪道阻塞，泪道重建或结膜囊鼻腔吻合手术等；

2.能够在鼻泪管内留置时间不低于15天；

3.硅胶材质，柔软，光洁，伸缩性好，耐拉性强；

4.请报齐各规格。