项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）心衰超滤脱水装置耗材（血液浓缩器及透析管路）比选采购项目（医工）

项目编号：24AT46033501033

数    量：采购期限2年

技术参数：

1.针对充血性心力衰竭的钠水潴留病理、生理状态患者，在最小化循环负荷的前提下，采用单纯超滤技术，实现机械性利水利钠，以治疗心衰。包括血液浓缩器及透析管路；

2.与院内北京哈特凯尔心衰超滤脱水装置配套使用。若不配套，设备请一并报价；

3.请报齐各规格。