项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）火龙罐（小号）比选采购项目（医工）

项目编号：24AT46033501321

数    量：本次4个，采购期限3年

技术参数：

1、材质为紫砂和银。

2、拔罐器外观应光洁，无污渍划痕，罐口呈圆弧形，平滑、圆润无毛边，防烫胶应补滑动。

3、上直径5.4cm,下直径6.0cm，内径3.8cm,高度6.1cm,厚度0.45cm,偏差±5%。

4、火龙罐厂家有专用艾柱配套使用，火龙罐（小号）使用艾柱规格为:25*20mm,

5、列出配套艾柱价格。