项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）经皮黄疸仪比选采购项目（医工）

项目编号：24AT46033501329

数    量：本次1台，采购期限3年

技术参数：

1.光源: 氙闪光灯

★2.光源寿命： ≥150000次

配置充电底座。

3.最大显示值：≥25.0 mg/dL (425μmol/L)

4.准确度：± 1.5 mg/dL （±25.5μmol/L）

5.重复性：≤3%

6.质控比对值(波长为550nm和461nm光谱的透过率之比为)：

预定值为“0”的检查屏为1±0.1；

预定值为“20”的检查屏为5±0.5

7.平均测量功能：可设置1～5 ≥5次平均测量方式

屏幕亮度多级调节

8.测量单位：可在mg/dL和μmol/L间切换