项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）模拟肺比选采购项目（医工）

项目编号：24AT46033501320

数    量：本次50个，采购期限3年

技术参数：

1.产品用途：呼吸机测机时使用

2.规格：进气口尺寸：外径15mm；球囊口径：22mm

3.材质：白色硅胶气囊

4.顺应性：≥20ml/cmH20

5.最大容量：成人模拟肺：1000ml；小儿模拟肺500ml；婴儿模拟肺：50ml

6.简易灭菌方法：可高压蒸汽灭菌