项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）前列腺组织粉碎器配套剜除镜比选采购项目（医工）

项目编号：24AT46033501316

数    量：本次1台，单次

技术参数：

1、25°膀胱镜1支，直径4mm，配备光纤接口；

2、操作器1支，与内外鞘连接后可360°旋转；

3、外鞘≤26Fr  1支，可连续对流；

4、内鞘≥24Fr含闭孔器  1支；

5、★操作器、内鞘、外鞘为对插式快锁链接；

6、★需与本院好克前列腺组织粉碎器配套使用。