项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）手足口病毒核酸检测试剂（荧光PCR探针法）比选采购项目（医工）

项目编号：24AT46033501324

数    量：采购期限3年

技术参数：

1.用于手足口病毒核酸检测，包括肠道病毒71型（EV71)，柯萨奇病毒A16型（CA16）及其他通用型肠道病毒；

2.荧光PCR探针法；

3.检测结果易判读（以CT值判读）,和相近病原体无交叉反应；

4.与院内现有ABI 7500PCR扩增仪配套使用。若不配套，设备请一并报价；

5.请报齐各规格及配套辅材。