项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）万向枪钳比选采购项目（医工）

项目编号：24AT46033501314

数    量：本次5把，采购期限3年

技术参数：

1.医用不锈钢材质。

2.工作长度≥165mm。

3.工作头可360°可旋转。

4.头端≥130度，开嘴宽度2.5mm。

5.报齐各规格。