项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）婴儿辐射台比选采购项目（医工）

项目编号：24AT46033501311

数    量：本次1台，采购期限3年

技术参数：

1.具有预热模式，能实现100%功率快速升高床面温度；

2.具有≥3种温度控制模式；

3.设置温度与皮肤温度数据可存储并查看；

4.床体角度可调；

5.婴儿床四周的有机玻璃挡板可翻转或拆卸；

6.伺服控温范围：约32℃-37.5℃；

7.控温精度：≤0.5℃；

8.皮肤温度传感器精度：±0.2℃内；

9.床面温度均匀性：≤2℃；

10.婴儿床尺寸：约780*610mm

11.故障报警：超温、偏差、传感器、断电、设置、检查等。

12.易损件单独报价。