项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）一次性使用麻醉呼吸过滤器比选采购项目（医工）

项目编号：24AT46033501510

数    量：采购期限3年

技术参数：

1.用于机械通气患者呼吸气体过滤。

2.滤除率：对空气中0.3um以上微粒的滤除率≥99.99%以上

3.与在用德国康讯肺功能仪配套使用，如不匹配，设备请一并报价。

4.报齐各规格及配套耗材、质控品等。