**项目名称：**中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）高流量仪配套耗材（加热呼吸管路、鼻塞导管）比选采购项目（医工）

**项目编号：**24AT46033501511

**数 量：**采购期限3年

**技术参数：**

1.用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气湿化后输送；

2.与在用沈阳迈思高流量呼吸湿化治疗仪设备配套使用，若不匹配，设备请一并报价；

3. 请报齐各规格。