**项目名称：**中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）静脉血管鞘比选采购项目（医工）

**项目编号：**24AT46033501506

**数 量：**采购期限3年

**技术参数：**

1.用于实现静脉通路并将导管（8.5F、内径2.8mm）引入中心血液循环；

2.包括导管鞘，导管防感染鞘，导丝，导引套管，穿刺针，注射器，注射针等组件；

3.带止血阀和密闭锁的封堵扩张器，可防止血液回流（血液污染）和减少空气栓塞。