**项目名称：**中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）口咽通气道比选采购项目（医工）

**项目编号：**24AT46033501507

**数 量：**采购期限3年

**技术参数：**

1.用于保持呼吸道畅通；

2.弯型，曲线弧度良好，软硬适中，带牙垫；

3.开口稳固坐落在舌根部，会厌上方。带有轮缘，避免掉落至口腔；

4.请报齐各规格。