项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）呼吸道病原体核酸检测试剂（PCR荧光探针法）比选采购项目（医工）

项目编号：24AT91033502007

数    量：采购期限3年

技术参数：

- 用于体外定性检测人口咽拭子样本中常见呼吸道病原体病毒的核酸，包括：

- 腺病毒核酸检测试剂；

- 呼吸道合胞病毒核酸检测试剂；

- 人博卡病毒核酸检测试剂；

- 副流感病毒1型/3型核酸检测试剂；

(5)甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂；

2.方法学：PCR荧光探针法；

3.抗干扰能力和特异性强，常用药物和相近病原体不影响检测结果；

4.请报齐各规格。