项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）胃幽门螺旋杆菌（HP）尿素酶抗体检测试剂（胶体金法）比选采购项目（医工）

项目编号：24AT46033501858

数    量：采购期限3年

技术参数：

胃幽门螺旋杆菌（HP）尿素酶抗体检测试剂 （胶体金法）

1.方法学：免疫层析（胶体金法）；

2.检测板加样10分钟内进行判读检测；

3.检测样本：血清/血浆/全血 ，可使用指尖血；

4.请报齐各规格。