项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）火龙罐（小号）、玻璃火罐比选采购项目（医工）

项目编号：24AT91033501926

数    量：火龙罐（小号）采购期限3年；玻璃火罐300个

技术参数：

（一）、火龙罐（小号）

1、材质为紫砂和银。

2、拔罐器外观应光洁，无污渍划痕，罐口呈圆弧形，平滑、圆润无毛边，防烫胶应补滑动。

3、上直径5.4cm,下直径6.0cm，内径3.8cm,高度6.1cm,厚度0.45cm,偏差±5%。

4、火龙罐厂家有专用艾柱配套使用，火龙罐（小号）使用艾柱规格为:25*20mm,

5、列出配套艾柱价格。

（二）、玻璃火罐：

玻璃火罐是一种用于中医疗法的治疗器械，参数包括材质、尺寸、工作原理、功效等。

1.材质为玻璃性质。

2.尺寸：尺寸根据其容量大小而定，分1-5五个型号。

3.工作原理，基于中医学的经络学说，用火燃烧罐内的氧气，形成低压真空环境，罐子贴在皮肤上，达到排毒的作用。

4.功效：去除体内湿气，疏通经络，缓解疲劳及养生方法。