项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）全自动血流变仪器配套耗材一批比选采购项目（医工）

项目编号：24AT91033501973

数    量：采购期限3年

技术参数：

全自动血流变仪器配套耗材一批

1.血流变钛合金专用清洗液；

2.加样针清洗维护液；

3.毛细管清洗维护液；

4.nNF 非牛顿流体质控物；

5.凝血实验检测杯：磁珠法含磁珠，4孔；

6.红细胞压积毛细玻璃管：即玻璃毛细采样管微量采血吸管，75毫米长；

7.可与医院内赛科希德血流变仪器配套使用，若不匹配，设备请一并报价；

8.请报齐各规格。