项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）血栓四项检验试剂比选采购项目（医工）

项目编号：24AT91033501970

数    量：采购期限3年

技术参数：

1.用于血栓与出血风险评估、DIC早期诊断治疗及监测、抗凝药物疗效监测、溶栓治疗监测、体检人群血栓风险筛查等；

2. 方法学：化学发光免疫分析法；

（1）凝血酶-抗凝血酶III复合物检测试剂

（2）血栓调节蛋白检测试剂

（3）组织纤维溶酶原激活剂-抑制剂1复合体检测试剂

（4）纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合体检测试剂

3.与院内希森美康全自动免疫分析仪设备配套使用，若不匹配，设备请一并报价。