项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）一次性胎粪吸引管比选采购项目（医工）

项目编号：24AT91033501974

数    量：采购期限3年

技术参数：

1.用于新生儿抢救，需配合T组合新生儿复苏器接头使用；

2.手控负压，吸引快捷、干净、彻底；便于观察胎粪采集量；

3.经辐照消毒后应无致病菌检出；

4.请报齐各规格。