项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）移液器吸嘴比选采购项目（医工）

项目编号：24AT91033501972

数    量：采购期限3年

技术参数：

移液器吸嘴

1.与院内在用大龙、求精、艾本德、普兰德、吉尔森等移液器配套使用；

2.塑料材质，带滤芯和不带滤芯单独报价；

3.范围不少于10ul-1000ul；

4.盒装或袋装，报齐各种规格（如3.5*32mm，4*49mm，5.5*50mm,7.4*70mm,5*32mm,8*71mm等）。