安徽省立医院物资招标参数审批表

一、物资基本信息

计划编号：20170828001

计划类型：2017年临时计划

申购科室：泌尿肿瘤外科

申购名称：输尿管镜

批复编号：/

批复数量：1套

批复预算：9万

拟采购方式：比选

拟挂网名称：输尿管镜

| 审核内容：填写核对物资基本信息内容，拟定采购方式和招标方案等。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 制表人审核建议 | 以上信息已核对无误，请审核采购方式和招标方案。 | 签字： |

二、科室提供的技术参数（含具体修改建议）：

1、仪器原装进口（增加此条，防止国产形成不同等竞争）

2、纤维输尿管肾镜，5万像素，图像无扭曲，平面图像，超广角

3、12°光学视角（此条删除，各厂家视角不一），工作直径8/9.8Fr（增加或9.5Fr），工作通道：5Fr，工作长度430mm

4、镜内是光学纤维，允许镜微曲；可气熏、浸泡、高温高压消毒；

5、目镜符合ISO标准；

6、配置包括：输尿管肾镜   1根

异物钳5Fr   1把

活检钳5Fr   1把

| 审核内容：核对科室技术参数OA电子与纸质版内容是否一致，纸质版是否已由科室行政负责人签字等； 科室技术参数审核：是否为独立品牌、是否存在倾向性、是否有限制性条款等。 |  |
| --- | --- |
| 制表人审核建议 | 资料已收齐，技术参数已核对，科室所提供的技术参数可能为MEDICA独家参数，有倾向性。 |
| 收集同类产品相关资料，起草同类产品市场调研 | 现市售德国狼牌、STORZ等。 |
| 制表人审核签字 |  |

| 审核内容：复核采购方式、招标方案及以上资料是否收集齐全；审核技术参数、市场调研、招标参数制定等内容。 |  |
| --- | --- |
| 科室负责人审核建议 | 采购方式、招标方案已复核，资料已收齐，技术参数、市场调研、参数修改建议内容已审核，同意上报，请领导审批。 |
| 科室负责人审核签字 |  |

三、招标参数审核：

| 审核内容：复核技术参数、市场调研、招标参数制定概要等内容，确定招标参数等。 |  |
| --- | --- |
| 招标参数制定概要 | 根据市售产品对参数作出修改，具体修改意见详见科室技术参数。 |
| 分管主任审核签字 |  |

四、招标参数：

1、仪器原装进口

2、纤维输尿管肾镜，5万像素，图像无扭曲，平面图像，超广角

3、工作直径8/9.8Fr或9.5Fr，

4、工作通道：5Fr，

5、工作长度430mm

6、镜内是光学纤维，允许镜微曲；

7、可气熏、浸泡、高温高压消毒；

8、目镜符合ISO标准；

9、配置包括：输尿管肾镜   1根

异物钳5Fr    1把

活检钳5Fr    1把

要求：

# *1、按照投标方案提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价。

# *2、提供所有设备日常使用的相关耗材清单，确保设备正常运转。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价。在中标后如发现有漏报、瞒报等情况，一律作退货处理，如在使用过程中有更换品种等情况，价格不得超出合同价。

# *3、说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为赠送。

# *4、列出所有与设备相关的器械、易损件、常备零件、专门工具等配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，报价不计入投标总价，供以后补充采购、维修等使用。

*5、投标公司及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料。

五、审批：

| 审批内容 | 审批权限 | 审批意见 |
| --- | --- | --- |
| 审核程序是否完善、内容是否完整；是否同意上报等 | 主任 |  |
| 签署审批意见 | 院领导 |  |