## Sheet1
近线存储设备采购（2026年）项目技术参数公开征询意见表
所有参数必须满足，★条款提供证明材料。
序号 | 名称 | 规格技术参数 | 意见反馈
1 | 硬件配置 | 分布式存储，提供分布式存储裸容量≥12PB，容量许可≥12PB，单盘容量≤22TB，CPU符合安全可靠测评要求，通过中国信息安全测评中心安全可靠测评；每节点硬件配置：兼容适配通用服务器，配置≥2颗2.4GHz/16核C86 CPU或2颗2.6GHz/32核 ARM CPU，内存≥256GB，系统盘≥2块240GB SSD，NVME SSD缓存硬盘总容量≥12TB，单节点硬盘裸容量≤1PB；配置千兆电口≥2个，万兆光口网卡≥4个（满配模块），冗余电源，配置Raid卡支持RAID0/RAID1/RAID10。
2 | 基本要求 | 1、国内知名厂商，非OEM产品，完全独立自主研发，能够提供分布式存储自主知识产权证明，包括但不限于软件著作，发明专利等等；
★2、分布式存储系统软件和硬件为同一家厂商提供，硬件兼容通用服务器，软件部分按容量进行统一授权，同时提供文件、对象服务，软件采用最高等级版本，一次授权终身使用，快照、缓存加速池等所有高级功能全部免费开放，无其它限制，无需重复付费；
3、分布式存储系统集群支持≥4000个节点，性能与容量同步平滑扩容；
★4、采用全对称分布式架构，元数据和数据的融合部署到存储节点上，不需要使用独立管理节点（元数据节点或索引节点）；元数据、数据均采用集群方式部署，任何一个节点出现故障，不影响数据的正常访问；
5、同一平台需提供多种存储服务，包括 iSCSI 卷服务，块存储，对象存储，文件存储；
6、在不停机情况下，能够通过向集群中添加存储节点或向节点内添加硬盘的方式，在业务不中断情况下实现灵活扩容;
3 | 对象存储 | 1、 提供Amazon S3标准接口，兼容S3生态体系;
2、 对象存储桶提供多版本能力，开启多版本后，桶中的对象都以多版本形式存储,同时可自定策略删除多版本数据，从而清理过期数据，释放被占用空间;
3、 对象存储支持SSL访问加密，可将 HTTP 访问转换成 HTTPS，提供认证加密功能,在客户端和服务器端之间建立加密通道，保证数据在传输过程中不被窃取或篡改;
4、 配置bucket的生命周期配置功能，用于定期清理不需要的旧对象，从而处理垃圾数据，释放被占用的多余存储空间;
5、 支持针对对象存储桶设置容量配额，限制桶对容量的使用，防止个别业务滥用存储空间，挤占其它业务资源;
6、 支持对bucket的ACL配置，控制不同用户对同一bucket的访问权限，既安全又灵活的在不同用户之间共享数据;
7、 存储集群最大支持对象数量不低于1000亿。
4 | 文件存储 | 1、同时提供NFS、CIFS、FTP接口，无须在应用层安装插件，减少业务系统改造成本，满足不同应用系统对存储接口的要求
2、提供一个统一的全局命名空间，系统内所有节点的存储资源被整合为一个超大容量的文件存储空间，资源完全共享，避免存储空间因为提前划分造成浪费，文件系统内任意数据可通过任意节点进行读写访问。
3、文件存储支持基于目录进行配额管理，对容量和文件数进行配额限制。
4、配置目录级快照功能，可按时间点策略进行快照，支持快照数≥1024个。快照重命名，删除快照链上任意快照点，以及快照点任意文件数据回滚，以达到数据的精准恢复；
5、支持存储本地用户权限管理，或对接AD域控用户权限管理
6、支持将文件系统中的目录通过CIFS/NFS/FTP等协议单独共享给主机客户端，并单独设置和根目录不同的访问权限，从而实现对访问权限的细粒度控制，降低安全风险。
7、支持设置访问黑白名单，允许或禁止在名单内的客户端IP地址对共享目录的访问。
8、支持文件审计功能，通过该功能可以在管理平台方便的过滤文件创建、删除及元数据修改相关操作的日志，从而在文件状态出现异常时，可以通过此功能进行追溯。
5 | 兼容性 | 1、支持iSCSI NFS CIFS FTP 等存储接口；
2、提供容器存储接口，文件存储通过 CSI标准对接K8S支持容器云动态供给持久化；
3、支持VMware等集群软件，支持虚拟存储API接口，支持VAAI；
4、在同一集群内支持不同CPU配置；
5、配置两台存储侧交换机，交换机配置要求：不少于24个万兆SFP+光口，2个40GE QSFP+光口，交换容量>2.56Tbps/23.04Tbps，包转发率>720Mpps/1260Mpps，配置两块交流电源、两块风扇、1根40G堆叠线缆、满配万兆多模光模块；与分布式存储同一品牌。
6 | 可靠性 | 1、集群配置虚拟IP，并在集群发生节点故障时，自动漂移到健康节点，以实现存储跨节点的高可用
2、支持多副本冗余功能，支持2-3个或以上副本，副本互斥地保存在集群的不同节点，当1个或多个主机或者磁盘故障时，确保数据依旧正常访问。
3、支持N+M纠删码冗余服务器硬盘保护机制，实现高可靠和经济性，确保主机或者磁盘发生故障时，数据能继续访问；
4、支持硬盘亚健康预测、检测和故障自动处理，坏道定时扫描，静默错误检测，能够提前预判硬盘故障风险，做好硬件更换准备，并在界面上做出提示，需提供产品功能截图；
5、当主机或者磁盘故障后，无需人工干预，自动利用集群内空闲磁盘空间，将故障数据重新恢复，快速恢复数据的冗余度，确保用户数据的可靠性和安全性，并能够在界面上显示数据重建进度。
6、集群进行扩容操作后，支持数据重建平衡，并对数据重建智能限速，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响；
7、完全硬件冗余：处理器、缓存、电源、风扇、适配卡等都提供冗余，并保证在某硬件出问题时，能够进行自动切换，不出现单点故障；所有部件支持热插拔，包括电源、风扇、接口模块、硬盘等；
★8、支持在线的系统软、硬件升级，升级过程不中断系统运行。本次配置的软件为永久许可，以后如有版本升级无需重复购买，提供厂家承诺函；
9、配置对象存储多中心功能，提供容灾同步授权，具备数据同步并校验数据一致性的能力。
7 | 性能 | 1、缓存层采用通用NVME SSD，文件和对象存储可实现单节点4k小文件随机读写不低于1万 IOPS，；
2、为确保海量文件下对象存储性能的稳定性，要求存储底层存在100亿小对象（4K）规模时，相比1亿小对象（4K）规模时，存储性能下降不超过5%；
3、支持小文件合并技术，满足PACS场景对于大容量和高性能的需求，开启后不影响其他功能正常使用；
★4、存储内置DNS负载均衡功能，存储根据节点资源开销统计算法选择合适的节点来应答客户端DNS请求，从而实现客户端访问存储集群的负载均衡。
8 | 管理 | 1、支持为管理员设置完全控制或只读两种权限，便于多管理员使用场景下，控制不同人员的访问权限。
2、自动收集所有的相关的组件的日志、告警，并提供操作日志审计功能。
3、支持对集群资源使用情况，各主机资源使用情况，存储池的IO次数、IO速率、IO时延、吞吐、容量使用趋势等数据指标进行可视化展示。
4、支持对硬件平台的CPU、内存、磁盘、网卡状态进行监控和页面展示。
5、支持集群资源环境一键检测，对硬件健康、平台底层服务的运行状态和配置，进行多个维度进行检查，提供快速定位问题功能，确保系统最佳状态。
6、支持为存储网配置VLAN子接口，在不改变用户网络环境、不增加网卡的情况下，使用VLAN进行网络隔离的不同业务部门，可以同时访问共享存储。
9 | 其他 | 1、提供原厂家的项目管理、现场安装、配置及实施服务，所有设备提供原厂商至少五年质保和五年7*24小时现场保修服务, 包括硬件保修电话支持、现场支持、软件升级，并在当地设有原厂服务机构；投标时提供针对本次项目的原厂商授权书和保修服务承诺函。
2、中标方供货前提供原厂针对本项目的授权文件。
3、提供设备原厂工程师现场安装服务和培训。
4、实施过程中需要的各种线缆，辅材等由中标方免费提供；设备安装完成后涉及的系统集成调试，数据迁移，业务切换，理线贴标签等工作，由中标方负责，在此期间需保证现有生产业务持续不间断运行。