# 附件：采购需求

## 一、要求：以下条款如投标人参与投标，视为投标人自动响应。

1、按照投标方案提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价。

2、提供产品日常使用的所有配套专用耗材清单，确保产品正常使用。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价。在中标后如发现有漏报、瞒报的配套专用耗材，一律视为已包含在投标总价内。耗材供应期按照医院相关耗材管理规定执行。

3、说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为已包含在投标总价内。

4、本项目中所要求的所有设备、耗材、配件及相关服务等均应包含在投标总价内，不得以赠送形式向采购人提供产品及服务。

5、投标公司及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料。

6、若属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足相关要求（如“集采”、“两票制”等）；若为集采管理范围内产品，需在集采目录中，同类产品原则上选择限价产品，同类无替代选择备案产品。

7、乙方须将供应的医用物资包括但不限于医用耗材、检验试剂、后勤物资等，纳入甲方医用物资SPD智慧物流管理模式进行一元化管理，与甲方SPD服务商签订服务协议并承担相关的服务费，具体服务费率由乙方与SPD服务商协商，服务费率不高于医院与SPD服务商约定的收费标准（现行服务费率为供货金额的1%，北城院区为1.2%；如后期甲方与SPD服务商约定的服务费率发生变动，以甲方与SPD服务商签订合同约定的服务费率为准）。如乙方不予配合，甲方有权终止与乙方的医用物资供应关系或选择备选医用物资中标人。

8、根据医保政策，可单独收费医用耗材请提供安徽医保局下发的27位医保编码，并按编码进行报价。

9、需长期供应的医用耗材及试剂产品，成交后合同期内不得变更配送公司，否则取消成交资格。投标时生产厂家须出具长期授权函，并提供合同期内不变更配送公司的承诺函，如不提供的评标委员会有权否决其投标。

10、医用耗材及配套使用的工具按医院规定需要消毒的，其相关费用由投标人自行承担。

11、检验试剂项目和需配套检验试剂使用的检验设备项目，均须免费提供同品牌或第三方符合溯源要求的质控品。

12、投标人需无条件接受因国家及安徽省相关政策（如医用耗材带量采购等）对招标结果带来的变动，投标人不得提出异议。
    13、投标人须保证此次招标产品，投标价格不得高于安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价；后期安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价如有降价，中标产品的投标人应于7个工作日内书面通知采购人启动协商程序。

14、 按收费价格费率投标的检验项目，如后期收费价格下调，试剂供货价格须按中标费率同比例下浮。

二、不满足技术要求中“★”参数的,属于重大偏离，会对最终评审产生较大影响。

三、主要技术参数

1.服务范围：本次维保覆盖贝克曼品牌流式细胞仪共 1 台，具体为中区检验科NAVIOS 1 台。

2.服务模式：采用全保模式，涵盖技术服务、配件供应及定期维保，所有配件免费提供；不在保修范围内的配件，需单独报价。

3.配件与技术支持：提供全程技术支持及常规配件保障，配件响应时间≤24 小时并送达现场；提供 7×24 小时全天候技术电话支持，保障技术咨询即时响应。

4.现场响应时效：接到医院正式报修后，工程师需在 2 小时内抵达现场处置，故障未排除前不得擅自离场。

5.开机率保障：确保设备年开机率≥95%；若保修期内单台 / 整体设备开机率低于 95%，按实际耽误天数的 3 倍免费延长维保期限，延保期内服务标准与原合同一致。

6.远程与巡检服务：提供远程技术诊断、调试等服务；每季度开展 1 次预防性保养及巡检，完成后出具书面记录并移交科室存档，巡检记录需包含设备运行状态、保养内容、隐患整改建议等。

7.升级与接口服务：合同期内，供应商无偿提供新版本系统软件、硬件及安全升级服务，同步完成医院系统接口改造，并提供软件售后保修，升级后需保障设备与医院现有系统兼容、数据传输稳定。

8.质量与合规：设备维保质量符合国家相关质控标准及行业规范，维保过程中需做好设备校准、性能验证，确保检测结果准确可靠。

9.服务周期与结算：维保至2027年12月31日；若因供应商原因导致服务提前终止，按实际服务工作日据实结算费用，同时供应商需承担相应违约责任；若因医院原因终止，双方协商结算。

10.人员与培训：派驻现场 / 驻场工程师需具备贝克曼流式细胞仪原厂认证资质，合同期内每年至少提供 1 次设备操作、维护、故障排查的免费培训。

11.故障处置与记录：建立设备故障台账，详细记录报修时间、故障原因、处置过程、修复时间等，定期向医院提交维保服务报告，接受医院监督考核。

12.应急保障：若设备出现重大故障无法短期修复，供应商需在 48 小时内提供备用设备或替代检测方案，保障医院诊疗 / 科研工作正常开展。

备注：以上服务内容，必须完全响应，否则按无效标处理。