## Sheet1
智慧后勤（服务器及交换机）项目技术参数公开征询意见表
序号 | 名称 | 要求 | 单位 | 数量 | 意见反馈
1. | 算力服务器 | 1.1. 国产自主可控处理器≥2颗，单颗核心数≥64核，主频≥2.6GHz； | 台 | 1
1.2. ECC DDR4 3200MHz内存≥256G，960GB SSD盘≥2，3.84TB NVMe SSD盘≥2，PCIe 4.0扩展槽≥12个；
1.3. 支持RAID 0，1，5，10；
1.4. USB3.0接口≥2个，VGA接口≥2个；
1.5. GE电口≥4个，万兆光口≥2个（配置光模块）；
1.6. GPU卡数量≥1块；
1.7. 单块GPU卡：算力≥140 TFLOPS；
1.8. 单块GPU卡编解码能力：视频解码，支持H.264/H.265硬件解码，可实现256路1080P 30FPS的高清视频实时解码；视频编码，支持H.264/H.265硬件编码，可实现48路1080P 30FPS；图像编解码：JPEG解码能力达4K 1024FPS，编码能力达4K 512FPS。
1.9. 提供原厂商项目实施、原厂商三年质保和原厂商三年7*24小时现场保修服务, 包括硬件保修电话支持、现场支持、软件升级，并在当地设有原厂服务机构，合同签订前提供针对本次项目的原厂商授权书和保修服务承诺函
2. | 超融合服务器 | 2.1. 机架式服务器； | 台 | 4
2.2. 单台配置≥2颗国产X86架构处理器，单颗 CPU≥32 cores，主频≥2.2GHz；
2.3. 单台配置≥256GB 内存；
2.4. 单台配置≥2块240GB SSD系统盘，≥6块3.84TB SSD数据盘；
2.5. 单台配置Raid阵列卡，支持RAID0/1/10；
2.6. 单台配置≥4个万兆光口（满配多模光模块）；
2.7. 超融合平台功能应包含：计算、存储、网络虚拟化功能，核心云平台支持高扩展，单一集群最大可扩展到255个节点，支持信创相关软件、业务部署；
2.8. 支持不同种类服务器在部署，支持Intel X86、AMD X86、海光芯片服务器，服务器迁移无额外费用。
2.9. 满足信创环境下数据库低延迟高性能服务需求；
2.10. 必须确保关键业务系统24小时稳定可靠的连续运行，对于云平台扩容要能够在扩容期间不影响当前业务运行。支持在线扩容和滚动升级。
2.11. 在虚拟化环境中，为确保信创环境下性能下降的影响，分布式存储本身支持优先将数据写在本地磁盘上，并且当虚拟机迁移到任意节点，其数据也会在往后一段时间内迁移到虚拟机所在物理节点，实现数据本地化。数据读取可从本地磁盘访问，确保最短 I/O 路径以降低 I/O 延迟并减少网络流量。
2.12. 提供原厂商项目实施、原厂商三年质保和原厂商三年7*24小时现场保修服务, 包括硬件保修电话支持、现场支持、软件升级，并在当地设有原厂服务机构，合同签订前提供针对本次项目的原厂商授权书和保修服务承诺函。
3. | 超融合服务器配套交换机 | 3.1. 交换容量≥24T，包转发率≥790Mpps； | 台 | 2
3.2. 提供万兆光口≥24个，40G/100G端口≥6个；
3.3. 电源风扇等部件冗余设计；
3.4. 满配光模块以及实施所需线缆、辅材等；
3.5. 提供原厂商项目实施、原厂商三年质保和原厂商三年7*24小时现场保修服务, 包括硬件保修电话支持、现场支持、软件升级，并在当地设有原厂服务机构，合同签订前提供针对本次项目的原厂商授权书和保修服务承诺函。
4. | 交货期 | 合同签订后30天内。