附件 采购需求
一、要求：以下条款如投标人参与投标，视为投标人自动响应。
1、按照投标方案提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价。

2、提供产品日常使用的所有配套专用耗材清单，确保产品正常使用。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价。在中标后如发现有漏报、瞒报的配套专用耗材，一律视为已包含在投标总价内。耗材供应期按照医院相关耗材管理规定执行。

3、说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为已包含在投标总价内。

4、本项目中所要求的所有设备、耗材、配件及相关服务等均应包含在投标总价内，不得以赠送形式向采购人提供产品及服务。

5、投标公司及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料。

6、若属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足相关要求（如“集采”、“两票制”等）；若为集采管理范围内产品，需在集采目录中，同类产品原则上选择限价产品，同类无替代选择备案产品。

7、乙方须将供应的医用物资包括但不限于医用耗材、检验试剂、后勤物资等，纳入甲方医用物资SPD智慧物流管理模式进行一元化管理，与甲方SPD服务商签订服务协议并承担相关的服务费，具体服务费率由乙方与SPD服务商协商，服务费率不高于医院与SPD服务商约定的收费标准（现行服务费率为供货金额的1%，北城院区为1.2%；如后期甲方与SPD服务商约定的服务费率发生变动，以甲方与SPD服务商签订合同约定的服务费率为准）。如乙方不予配合，甲方有权终止与乙方的医用物资供应关系或选择备选医用物资中标人。

8、根据医保政策，可单独收费医用耗材请提供安徽医保局下发的27位医保编码，并按编码进行报价。

9、需长期供应的医用耗材及试剂产品，成交后合同期内不得变更配送公司，否则取消成交资格。投标时生产厂家须出具长期授权函，并提供合同期内不变更配送公司的承诺函，如不提供的评标委员会有权否决其投标。

10、医用耗材及配套使用的工具按医院规定需要消毒的，其相关费用由投标人自行承担。

11、检验试剂项目和需配套检验试剂使用的检验设备项目，均须免费提供同品牌或第三方符合溯源要求的质控品。

12、投标人需无条件接受因国家及安徽省相关政策（如医用耗材带量采购等）对招标结果带来的变动，投标人不得提出异议。
    13、投标人须保证此次招标产品，投标价格不得高于安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价；后期安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价如有降价，中标产品的投标人应于7个工作日内书面通知采购人启动协商程序。

14、 按收费价格费率投标的检验项目，如后期收费价格下调，试剂供货价格须按中标费率同比例下浮。

二、不满足技术要求中“★”参数的,属于重大偏离，会对最终评审产生较大影响。

三、主要技术参数
1、维保方式：全保

2、维保限期：3年，如设备报废，按照实际维保时间折算。

4、维保内容：

4.1提供每年四次定期保养（含人工费）；提供每年一次设备性能检测报告

4.2提供每年不限次数紧急维修；

4.3整年度全保技术服务咨询；

4.4免费维修或者更换设备上的所有零配件；

4.5免费维修或更换（见附件1）范围内的易损件；

4.6赠送三浦设备易损件（见附件1）

4.7提供维修保养工单

5、定期保养(P.M)：每季度一次，依照厂家相关标准，预防性保养的主要内容包括：

5.1检查和调整设备各部分电路、管路和机械部件。

5.2清洗进水，进气和排汽，排水滤网。

5.3调整和保养清洗层架。

5.4设备全面自检测试。

5.5定期检测设备吸取润滑油、清洁剂和多酶清洗剂的实际比值，并校准吸液比率。

5.6针对日常出现的问题作相应的检修。

5.7针对日常使用的问题予以解释和指导。

5.8根据检查结果和配件的使用情况更换有问题的部件。

6、紧急维修:

6.1出现紧急故障时，工程师将通过电话／视频／传真等方式了解故障现象，指导排除问题。电话响应时间不超过60分钟。

6.2当故障无法通过电话／传真等方式排除时，如无不可抗力，工程师将在24至48小时内到达现场服务。

7、免收技术服务条款中的全部人工费用，免收现场技术服务的所有差旅费用。

8、维修工程师均接受并完成系统培训，具备相关证书，并在服务期内得到厂家认可，以保证提供及时服务。

9、每月一次的工程师电话回访。

10、免费提供公司规定的产品软件升级（包括程序和人工服务）。
附件1：减压沸腾式全自动清洗消毒器 RQ-50KS系列易损件清单

	序列
	品目名称
	规格
	使用部位
	建议更换周期

	1
	门密封圈
	RQ-50S L=2360 S=60
	门密封圈
	1年或损坏更换

	2
	气压弹簧
	KHG300-30
	门用减震器
	1年或损坏更换

	4
	消音器
	AN500-06
	气相供气
	1年或损坏更换

	5
	消音器
	ANA1-04
	液相供气
	1年或损坏更换

	6
	单向阀
	25AX2MPA DDCV 25 SL
	大气开放阀
	1年或损坏更换

	7
	单向阀
	25AX2MPA DDCV 25 SC
	溢流口
	1年或损坏更换

	8
	电磁阀
	APK11-20X3391 20A 200V
	供汽阀
	2年或损坏更换

	9
	疏水阀
	BPT-13SX G型 20A 有流水口
	排汽
	1年或损坏更换


备注：以上服务内容，必须完全响应，否则按无效标处理。

