## Sheet1
中院区无线网络覆盖项目技术参数公开征询意见表
指标项 | 指标要求 | 意见反馈 | 对修改意见满足的品牌产品
覆盖范围 | 1、2号楼血透中心楼；
2、3号楼主体大楼1至4楼，负1楼中药房茶饮间、SPD库房；
3、6号楼医学保健中心1、2、4楼；
4、8号楼医技楼；
5、10号楼磁共振楼；
6、11号楼口腔医学中心1至2楼；
7、12号楼行政楼1至7楼，负1楼药学部。
说明 | 各家按自己的方式实现覆盖，包括但不限于放装、馈线模式（信号点需吸顶安装，吊顶打孔大小只允许网线或馈线穿过防止冷凝水造成设备损坏），投标时需确定覆盖模式并提供设备列表和其它要求的证明材料。
支持应用(服务商须提供承诺函) | 在不重复投资及布线施工的情况下，网络要求至少支持PDA、移动护理推车、PAD等无线内网应用;医护人员等互联网服务；无线定位、无线智慧输液、无线体温监测、智能体征床垫、无线冷链、无线环境监测等智慧医院物联网应用。投标技术方案须详细说明实现方式，中标后进行测试，测试达标后签订服务合同。
信号要求(投标技术方案须详细说明实现方式并提供承诺函) | 1、为保证信号质量，要求本次建设覆盖范围内至少安装600个WIFI7信号点且覆盖区域范围内任意位置无线信号强度不低于-65db（卫生间、楼梯间、电梯间除外），每个信号点位可扩展并发支持蓝牙、物联网定位、Zigbee、RFID（包括125K）、LORA等不同无线物联协议；
2、内、外网双覆盖，使用不同SSID区分；
3、用户终端从一个信号覆盖点移动到另一个覆盖点时，丢包数≤1个，漫游切换时间≤60ms；
4、每900m²范围为一个区间，区间内并发10个终端（至少分布在4个不同房间）同时使用一个SSID的情况下，要求每台终端实际上传、下载速度不低于100Mbps。
控制器要求 | 1、配置设备组成双机高可靠集群；
2、支持对无线终端用户认证，包括PSK认证、802.1x、Portal、无感知等认证方式；
3、支持通过SSH、Telnet、TFTP、Web管理；
4、具备AP逃生功能，当控制器不可达造成AP离线时，离线的AP能够继续维持已经接入的终端保持业务正常，提升无线网络的可靠性；
5、具备频谱导航功能，支持实时频谱防护，支持无线用户隔离功能，可实现对非法无线接入点进行探测；
6、最大可支持管理AP数≥本次配置的AP数量的6倍，并配置本次实际AP数量1.2倍的管理授权；
有线网络配置(投标技术方案须详细说明实现方式并提供承诺函) | 1、本项目包括线路费用及布线费用；
2、根据AP数量及弱电井位置配置对应的三层可管理接入交换机及相关授权，配置双上行链路两端的万兆光模块（要求与交换机同一品牌且可以查看收发光衰）；
3、使用物理隔离或EVPN技术隔离不同SSID的内、外网流量；
4、按需配置冗余的汇聚交换机、冗余的核心交换机及管理软件或扩容，汇聚至核心需80G链路，无线核心至有线核心需80G链路；汇聚、核心交换机需配置冗余的电源，汇聚交换机交换容量不低于4.8Tbps，核心交换机交换容量不低于68Tbps；
施工要求 | 1、合理充分利用医院现有的无线网络、有线网络设施，避免重复投资；
2、安装过程中应充分考虑设备物理安全，所有设备必须有相应的安全措施，并安装在不易被人触及的位置；
3、布线时应充分考虑防潮、防尘、防震等环境因素；
4、在施工过程中，暴露在外的天线应不影响建筑物室内装潢的整体美观。
运维要求 | 1、中标人提供7×24小时的电话服务支持，发生故障后1小时内响应。使用人员可直接与有关技术人员进行技术咨询和联络。当电话支持和远程支持不足以解决问题，服务团队立即派本地化服务技术人员赶赴现场。要求技术人员在2小时内赶赴到现场，到现场后8小时内恢复一般故障，24小时内恢复重大故障。
2、指定固定、经验丰富的项目经理作为接口人，提供项目团队组织架构、核心成员及其在本项目中的职责，设备维保期内最多更换2次项目经理，且需报院方同意。
3、驻场服务：提供驻场服务3年，驻场人员1名，有本次采购设备原厂认证的高级资质。
4、运维服务范围：负责本项目及中院区园区网所有设备的日常运维工作。
其他要求 | 1、所有设备、辅材、布线、授权费、本次未配置但要求支持的物联网扩展模块等须全部提供全费用综合单价报价。合同签订后3年内，采购方可按合同内单独报价设备增补采购。合同支付总金额不超过预算金额。
2、验收后提供5年原厂质保，增补设备按验收后提供5年原厂质保。