# 采购需求

一、要求：以下条款如投标人参与投标，视为投标人自动响应。

1、按照投标方案提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价。

2、提供产品日常使用的所有配套专用耗材清单，确保产品正常使用。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价。在中标后如发现有漏报、瞒报的配套专用耗材，一律视为已包含在投标总价内。耗材供应期按照医院相关耗材管理规定执行。

3、说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为已包含在投标总价内。

4、本项目中所要求的所有设备、耗材、配件及相关服务等均应包含在投标总价内，不得以赠送形式向采购人提供产品及服务。

5、投标公司及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料。

6、若属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足相关要求（如“集采”、“两票制”等）；若为集采管理范围内产品，需在集采目录中，同类产品原则上选择限价产品，同类无替代选择备案产品。

7、中标人须将供应的医用物资包括但不限于医用耗材、检验试剂、后勤物资等，纳入采购人医用物资SPD智慧物流管理模式进行一元化管理，与采购人SPD服务商签订服务协议并承担相关的服务费。其中医用耗材、试剂的具体服务费率由中标人与SPD服务商协商，服务费率不高于医院与 SPD服务商约定的收费标准(现行服务费率为供货金额的1%;如后期采购人与SPD服务商约定的服务费率发生变动，以采购人与SPD服务商签订合同约定的服务费率为准);后勤物资等其他物资，中标人无需承担服务费。如中标人不予配合，采购人有权终止与中标人的医用物资供应关系或选择备选医用物资中标人。

8、根据医保政策，可单独收费医用耗材请提供安徽医保局下发的27位医保编码，并按编码进行报价。

9、需长期供应的医用耗材及试剂产品，成交后合同期内不得变更配送公司，否则取消成交资格。投标时生产厂家须出具长期授权函，并提供合同期内不变更配送公司的承诺函，如不提供的评标委员会有权否决其投标。

10、医用耗材及配套使用的工具按医院规定需要消毒的，其相关费用由投标人自行承担。

11、检验试剂项目和需配套检验试剂使用的检验设备项目，均须免费提供同品牌或第三方符合溯源要求的质控品。

12、投标人需无条件接受因国家及安徽省相关政策（如医用耗材带量采购等）对招标结果带来的变动，投标人不得提出异议。
    13、投标人须保证此次招标产品，投标价格不得高于安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价；后期安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价如有降价，中标产品的投标人应于7个工作日内书面通知采购人启动协商程序。

14、 按收费价格费率投标的检验项目，如后期收费价格下调，试剂供货价格须按中标费率同比例下浮。

- 不满足技术要求中“★”参数的,属于重大偏离，会对最终评审产生较大影响。

- 主要技术参数及其他要求

1、技术要求

1.1 技术原理：直接节段多频率生物电阻抗分析法(DSM-BIA法)

同时多频率生物电阻抗分析法（SMF-BIA法）

1.2 电极方法:8点接触式电极；

★1.3 数据评价：具有生物电阻抗矢量分析来评价人体状态；

1.4 测量方法：在5个节段部分（四肢及躯干）通过≥5个不同的频率电流进行≥25个电阻抗测量；

1.5 四肢阻抗误差：±1%；

1.6 阻抗测量范围：10-1000Ω.

2、报告输出数据内容

2.1身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、肌肉量、去脂体重、体重, 肌肉脂肪分析（体重、骨骼肌、肌肉量、体脂肪）, 肥胖分析（身体质量指数、体脂百分比）,  细胞外水分比率分析, 人体成分报告测试历史记录（体重、骨骼肌、体脂百分比、细胞外水分比率）,身体水分含量、细胞内水分、细胞外水分、节段细胞外水分比率, 身体水分历史记录、成长曲线（身高、体重）, 成长分数、 健康评分、 体重控制, 营养评估, 身体均衡评估, 节段脂肪分析, 节段水分分析, 节段细胞内水分分析, 节段细胞外水分分析, 身体围度（颈围、胸围、腹围、臀围、右上臂、左上臂、右大腿、左大腿）；

2.2具有SMI（骨骼肌质量指数）指标、SMI历史记录≥5次；

2.3 肌肉均衡评价：根据理想体重和根据当前体重两种方式评价四肢和躯干肌肉数据；

2.4 运动热量消耗：≥10种运动方式推荐，提供个性化运动饮食方案；

2.5 体型判定:≥10种体型判定；

2.6研究项目：细胞内水分、细胞外水分、骨骼肌、去脂体重、基础代谢率、腰臀比、腹围、内脏脂肪等级、内脏脂肪面积、肥胖度、骨矿物质含量、身体细胞量、上臂围度、去脂体重指数、脂肪量指数、SMI、骨骼肌肉量/体重、建议的热量摄入、儿童肥胖度, 生物电阻抗矢量分析，生物电阻抗；

2.7内脏脂肪面积图：根据年龄和面积单位以坐标轴图示测试者数据所在的位置，并带有内脏脂肪范围的阴影面积图；

★2.8 具有四肢和躯干5个节段相位角。

3、功能要求

3.1 报告纸类型：成人结果报告纸、水分报告纸、儿童专用报告纸；

3.2语音提示：提供提示音及语音向导功能；

3.3 测试模式：≥2种；

3.4 显示屏 ：≥10英寸薄膜液晶显示屏；

3.5 主机信息输入方式：触摸屏或按键或扫码枪;

3.6 系统连接：可接入医院HIS系统；

3.7输出频率误差：±1%.

4、其他要求

4.1数据存储：通过输入ID号可储存结果≥100000次；

4.2 兼容打印机:激光/喷墨打印机；

4.3测试时间：≤1分钟;

4.4 测试年龄范围:3-99岁;

4.5测试体重范围:10-270kg 允差：±0.5kg。